Posudek vedoucího bakalářské práce

| Jméno studenta: | Dalibor Ficek |  |
| --- | --- | --- |
| Téma práce: | Regulátor teploty laboratorní testovací komory |  |
| Splnění cílů práce |  |
| Cíle práce byly splněny. |  |
| Úplnost a komplexnost řešení, vlastní přínos, náročnost tématu |  |
| Práce postupně řeší všechny cíle zadání. Celková koncepce řešení je založena především na návrhu a řešení elektronického zařízení. Hardwarové řešení a elektronické moduly, využité v konstrukčním řešení zařízení, jsou převážně komerčními výrobky. Přínosem studenta je zejména vlastní návrh a realizace konstrukčního řešení elektronického přístroje zadaných technických specifikací, s požadavkem na komplexní řešení zadaného cíle. Toto komplexní řešení jistě vyžadovalo od studenta prokázání poměrně širokého záběru jeho dovedností. |  |
| Logická stavba práce |  |
| Logická stavba práce je na dobré úrovni. |  |
| Úroveň zpracování rešerše, výsledků a diskuse |  |
| Zpracování rešerše je na dobré úrovni. |  |
| Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň |  |
| Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň je na dobré úrovni. |  |
| Práce s literárními zdroji, úplnost a správnost citací |  |
| Student pracuje dobře s literárními zdroji, které příslušně cituje. |  |
| Další hodnocení a připomínky k práci, aktuálnost tématu, využitelnost v praxi |  |
| Práce svým zaměřením patří do kapitoly aktuálně zpracovávaných témat zaměřujících se na využití moderních technických prostředků automatizace. Celkové zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Využitelnost výsledků této práce v praxi, vzhledem k jejímu zaměření, je velmi dobrá. Strukturované zpracování práce umožňuje její případné rozšíření a modifikaci vybraných částí konstrukčního řešení. Text práce by bylo vhodné doplnit o podrobné schéma propojení jednotlivých konstrukčních dílů, včetně podrobného významu komunikačních signálů. Některé obrázky mají sníženou kvalitu a jsou tak méně čitelné (např. na str. 46, obrázek č. 22). Také některé "hovorové výrazy" (např. "pravá" DPS, "staré" součástky, "startovní" teplota, "černobílý" displej atp.), by bylo vhodnější nahradit přesnějšími, a v technické praxi obvyklejšími, výrazy. Pokud se v textu hovoří o realizovaném měření, tak by bylo vhodné výsledky tohoto měření vložit do předkládané práce, např. ve formě tabilky naměřených hodnot a příslušného grafu (např. na str. 52, ověření teploty rtuťovým teploměrem). |  |
| Vyjádření k výsledku kontroly původnosti práce |  |
| Práce vykazuje shodu s jinými dostupnými publikacemi do hodnoty 1%. Z tohoto pohledu lze předkládanou práci považovat za vlastní tvorbu studenta. |  |

Otázky k obhajobě (max 2):

- Jaká je maximální výkonová ztráta na ochranné diodě D1 "P1000K"?

- Jaké konstanty PID regulátoru byly použity v regulátoru teploty?

Doporučení práce k obhajobě:

Navržený klasifikační stupeň:

# Posudek vypracoval:

Jméno, tituly:        	Libor Havlíček, Ing., Ph.D.
Zaměstnavatel:	Univerzita Pardubice, FEI

V Pardubicích dne:	25. 5. 2023

Podpis: