Posudek oponenta Ing. Petra Česly, Ph.D. na diplomovou práci Bc. Zuzany Damkové
Analýza silic v bylinách s využitím dynamické mikroextrakce jednou kapkou
Diplomová práce je věnována výběru a optimalizaci mikroextrakčních technik a jejich následné aplikaci na stanovení obsahů silic ve vzorcích s plynově-chromatografickou analytickou koncovkou. Výsledky dosažené statickou a dynamickou head-space mikroextrakcí kapalnou fází jsou porovnávány s normovanou metodou izolace silic z rostlinného materiálu destilací s vodní parou. Na 95 číslovaných stranách diplomantka podává přiměřený popis použitých extrakčních technik, publikovaných metod pro stanovení složek rostlinných silic a v diskusní části hodnotí a komentuje získaná data. Práce je přiměřeně obsáhlá a po věcné i formální stránce je kvalitně zpracována. K obsahu práce mám následující připomínky:
· Anglické označení destilace s vodní parou je nejednotné (v Summary označena jako „steam distillation“, zatímco v seznamu zkratek jako „hydrodistillation“)

· Ve vědeckých pracích bývá obvyklé označovat rostliny důsledně rodovým a druhovým jménem, případně také latinskými názvy.

· Str. 18, poslední odstavec – správně by mělo být uvedeno extrakce přehřátou vodou, místo předehřátou vodou.

· Str. 19, kritický tlak CO2 je 7,38 MPa.

· Str. 57, 3. řádek – hloubky, místo hlouby.

· Str. 61, první věta – celková doba analýzy podle tabulky III je 28,5 min a nikoliv 31,5 min jak uvádí diplomantka.

· Str. 62, obr. 13 a dále v diskusi – limonen a eukalyptol nejsou dostatečně rozděleny, aby bylo možné použít kvantifikaci na základě plochy píku!
· Str. 89 – porovnání LOD a LOQ s diplomovou prací J. Korčákové – pro přehlednost by bylo vhodné uvést data z této diplomové práce.

Do diskuse dále vznáším následující dotazy:

· Čím si diplomantka vysvětluje, že s rostoucím objemem rozpouštědla nad 5 l klesá obsah silic v extraktu (str. 68, obr. 18)?
· Jaký má na stanovený obsah silic po extrakci vliv charakter původního vzorku bylin, zejména jeho homogenita?

· Str. 87, poslední řádek – co autorka míní větou „...proměřeny na plynovém chromatografu při stejném rozsahu“?

· Jak byla prováděna kvantifikace metodou standardního přídavku (kolikrát byl standard přidáván a v jakém objemu)?

Závěrem mohu konstatovat, že výše uvedené připomínky nikterak nesnižují kvalitu předložené diplomové práce, práce odpovídá nárokům kladeným na tento typ prací a Bc. Zuzana Damková splnila zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
- výborně-m -
V Pardubicích dne 26. listopadu 2009


Ing. Petr Česla, Ph.D.
