Posudek vedoucího diplomové práce

Název tématu: Stanovení fluoru vysokorozlišovací molekulovou absorpční spektrometrií s kontinuálním zdrojem záření (HR-CS-MAS)

Autor: Mgr. Benjamín Franko

Studijní obor: Hodnocení a analýza potravin

Diplomová práce byla věnována problematice analytického stanovení stopových koncentrací fluoru pomocí vysokorozlišovací molekulové absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem záření. Stanovení bylo realizováno při vlnové délce 211.248 nm s využitím rotační molekulární absorpční linie dvouatomového monofluoridu galia (GaF) generovaného v plynné fázi pomocí elektrotermického atomizátoru. Provedena byla důsledná optimalizace experimentálních podmínek zahrnující volbu a koncentraci molekulotvorného činidla, chemického modifikátoru, nastavení kroků teplotního programu a režimu kalibrace. Stanoveny byly analytické charakteristiky metody, mez detekce a charakteristická hmotnost byly 7.2 g L-1, resp. 0.19 ng. Správnost metody byla ověřena pomocí analýzy certifikovaného referenčního materiálu SRM NIST 1566 Oyster Tissue. Navržený postup byl použit pro analýzu vzorků minerálních vod, slazených a energetických nápojů. Koncentrace F v těchto vzorcích byly stanoveny za použití Ga(NO3)3 jako molekulotvorného činidla, směsného chemického modifikátoru Rh a kyseliny citronové a teploty pyrolýzy, resp. teploty tvorby molekuly 500 a 1400 °C. Pro analýzu bylo možné použít metody přímé kalibrace namísto časově náročnější metody přídavku standardu.

Diplomová práce je napsána stručně a přehledně. Autor nastudoval a zpracoval poměrně velký objem teoretické literatury a prokázal aktivní znalost vytváření bibliografií pro výzkumné práce s referenčním manažerem Zotero. Teoretické části by však prospěla lepší provázanost jednotlivých kapitol a zejména kritičtější pohled na literární zdroje a práci s nimi. Další kapitoly diplomové práce, podobně jako realizace vlastního experimentu, vyžadovaly z mé strany s ohledem na plnění autorových studijních povinností z předchozích let poměrně značné množství zásahů. Z uvedených důvodů pak také nebyla diplomová práce realizována v zamýšleném rozsahu. Přesto však Mgr. Benjamín Franko, splnil zadání své diplomové práce a experimentální data v ní obsažená představují dobrý základ pro navazující studie.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm: E

V Pardubicích 25. 05. 2022					doc. Ing. Lenka Husáková, Ph.D.