Posudek vedoucího diplomové práce

Student: Bc. Jiří Pecina

Název práce: IIoT v průmyslové automatizaci

Vedoucí práce: Ing. Libor Havlíček, Ph.D., Univerzita Pardubice

Cílem práce bylo provedení podrobné studie IIoT (průmyslového internetu věcí) v průmyslové automatizaci a návrh a realizace IIoT monitorovací jednotky technologického zařízení. Jedná se o zařízení s využitím mikropočítačové jednotky. Úkolem mikropočítačové jednotky má být zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti chodu monitorovaného zařízení.

Rozsah předkládané práce, včetně vložených příloh, je cca 60 stran. Kompletní odevzdání práce pak obsahuje, kromě textu práce ve formátu „pdf“, další generované soubory s výrobními podklady navržené konstrukce.

Text práce lze rozdělit na část teoretickou a praktickou.

V teoretické části práce diplomant provedl rešerši na zadané téma diplomové práce. Postupně zařazuje kapitoly s popisem aktuálního stavu bezdrátových technologií a standardů IIoT. Samostatnou kapitolu věnuje diplomant popisu zabezpečení sítí, kde popisuje typy útoků a možné způsoby obrany proti těmto útokům. Následují kapitoly s popisem hardwarových prostředků IIoT, Webového programovatelného ovladače s podporou IoT, brány a platformy IIoT. Teoretickou část uzavírá kapitola s popisem koncových zařízení.

Praktická část práce plynule navazuje na část teoretickou. Postupně popisuje, dostatečně podrobně, postup návrhu monitorovací IIoT jednotky pro monitorování vybraného technologického zařízení zemědělské výroby. Diplomantem byla vybrána technologie pro chlazení mléka. Záměrem diplomanta bylo zvýšit, s využitím monitorovací jednotky, spolehlivost technologie a tím zajistit potřebnou kvalitu zpracovávaného produktu. Diplomant v této fázi práce pracoval iniciativně a zcela samostatně. Podrobnou analýzou technologického procesu byly diplomantem stanoveny konkrétní požadované parametry konstrukce jednotky. Ty jsou uvedeny v tabulce č. 2, společně s návrhem blokového schéma na straně č. 39. Následuje výběr senzorů pro měření technologických veličin a mikropočítačového modulu pro řízení činnosti jednotky a zpracování naměřených dat. Mikropočítačová jednotka byla vybrána i pro plnění funkce webového serveru, pro komunikaci s uživatelem. Základem konstrukce byl diplomantem zvolen mikropočítač ESP32 WROOM společnosti ESPRESSIV. Jednotka je určena pro měření třífázového proudu, pomocí neinvazivních proudových senzorů a vícekanálového měření teploty v technologickém procesu. Diplomant úspěšně vytvořil firmware mikropočítače pro obsluhu senzorů jednotky a webový server pro zobrazování technologických veličin v internetovém prohlížeči (viz ukázka na str. 54). Realizované zařízení naistaloval do elektro rozvodné skříně, kde provedl instalaci senzorů pro měření proudu. Kalibrace snímačů technologických veličin byla provedena s využitím certifikovaných měřicích přístrojů. Ověření funkčnosti konstrukce diplomant provedl monitorováním průběhu pracovního cyklu technologického procesu.

Drobné připomínky bych měl ke kompletnosti přiložených souborů, kde by bylo vhodné doplnit soubory o schémata signálového propojení modulů konstrukce jednotky a fotodokumentaci mechanické realizace jednotky. Ke zdrojovému kódu mikropočítače ESP by bylo vhodné vložit i použité knihovny, potřebné k jeho kompilaci. Vložené schéma technologického zařízení má poněkud sníženou kvalitu, jistě by bylo vhodné předkládat soubory ve formátu standardní výkresové dokumentace. Samotnou konstrukci jednotky by bylo jistě možné vylepšit doplněním označení významu připojovacích pinů svorkovnice, návrhem desky plošného spoje pro umístění jednotlivých konstrukčních modulů, doplněním indikačních LED diod atp. Také kompletní zakrytování jednotky by mělo být standardem.

Logickou stavbu a stylistickou úroveň práce lze označit za dobrou. Text práce téměř neobsahuje překlepy a gramatické chyby. Drobným nedostatkem může být chybějící citace u některých obrázků (jde zřejmě o vlastní tvorbu diplomanta).

Diplomant pracuje správně s použitými literárními zdroji, které příslušně cituje.

Kontrola původnosti práce proběhla v automatickém režimu, po vložení souborů DP do IS STAG. Nebyla nalezena žádná vysoká shoda s jinými, veřejně dostupnými, dokumenty (shoda je do hodnoty max. 2%). Práci lze tedy považovat za původní tvorbu diplomanta.

Závěrem lze konstatovat, že diplomant splnil body zadání DP v plném rozsahu. Tím prokázal schopnost samostatně řešit zadané cíle DP a práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací.

Diplomant by mohl při obhajobě odpovědět na následující otázky:

- Jak byste eliminoval chybu AD převodníku ESP32, o které se zmiňujete na str. 57?

- Používáte modul SD karty, který máte uveden v blokovém schématu jednotky na str. 39 a její osazení v jednotce je patrné z fotografie na str. 54?

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm

== C ==

V Pardubicích 6. 6. 2025					Ing. Libor Havlíček, Ph.D.