Tabulka II

Výsledky spalování nátěrů, s rostoucím množstvím HACTF, v kónickém kalorimetru z hlediska uvolněného tepla (HRR), výhřevnost (EHC), spotřebovaného kyslíku (TOC) a maximální střední hodnoty uvolněného tepla (MARHE).

| Název | HRR (kW/m2.g) | EHC (MJ/kg.g) | TOC (g/g) | MARHE (kW/m².g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 40,5 | 3,9 | 1,7 | 40,2 |
| L1 | 39,1 | 3,8 | 1,7 | 38,8 |
| L2 | 36,7 | 3,2 | 1,8 | 38,2 |
| L6 | 33,3 | 2,9 | 1,8 | 34,4 |
| L12 | 27,7 | 2,7 | 1,9 | 32,2 |