Posudek oponenta diplomové práce

Elektrochemické chování vybraných aromatických látek a jejich voltametrické stanovení ve vzorcích koření

Bc. Eliška Štumrová

V předložené diplomové práci se studentka věnuje vypracování voltametrické metody pro elektrochemickou detekci a stanovení tří látek obsažených v koření: anetholu, eugenolu a myristicinu. V úvodu jsou shrnuty jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, výskyt v přírodě a účinky na lidský organismus. Dále je uveden zběžný přehled různých instrumentálních analytických technik, které se používají pro analýzu látek obsažených v koření. Kupodivu jsou ale tyto metody určeny pro stanovení jiných látek než těch, které jsou předmětem diplomové práce, což je zvláštní, očekával bych na tomto místě přehled analytických technik pro stanovení anetholu, eugenolu a myristicinu. Na konci teoretické části diplomantka uvádí přehled elektro-chemických vlastností a elektroanalýzy právě těchto látek. V experimentální části byla provedena rozsáhlá charakterizace elektrochemických vlastností studovaných látek a optimalizovány podmínky pro jejich stanovení v modelových vzorcích a v extraktech anýzu, hřebíčku a muškátového oříšku.

Je nutné ocenit velké množství experimentů, které se podařilo i přes pandemická omezení provést a zahrnout do diplomové práce. Bohužel ale úroveň práce snižuje slabší stylistické zpracování textu a řada nedostatků, z nichž některé by měla diplomantka uvést na pravou míru během obhajoby své práce:

- V zadání diplomové práce je uvedeno studium aromatizujících látek na uhlíkové pastové elektrodě, rovněž v úvodu se široce pojednává o těchto elektrodách, ale všechny experimenty byly provedeny na elektrodě ze skelného uhlíku. Tato změna není v práci vysvětlena; mohla by tedy diplomantka objasnit, proč byla použita úplně jiná elektroda, diametrálně odlišná od uhlíkové pasty?

- Zkratka BDDE je borem dopovaná diamantová elektroda, ne „dotovaná“, DPV je diferenční pulzní voltametrie.

- Badián nebo badyán (str. 14, poslední odst.)?

- Větná formulace „UV/VIS spektrometrie je spojení UV spektrometrie a VIS spektro-metrie.“ je zavádějící a v  analytické chemii se takto neuvádí (str. 22, kap. 2.2.1).

- „těchto technik“ místo „techno technik“ (str. 23, kap. 2.2.2).

- Velké množství stylisticky neobratných pasáží, za všechny např. „I tato technika se používá pro analýzu šafránu jako Ordoudi. S. A. a spol. [40] nebo Petrakis E. A. a spol. [41].“ (str. 23, kap. 2.2.3) nebo „Byla nalezena předešlá měření z roku 1999…“ (str. 25, kap. 3.1). Opakování „Jako nejlepší byl vybrán/a…“ ve třech větách za sebou, časté opakování sloves „použit“ a „vybrán“ v po sobě jdoucích větách (od str. 25) atd.

- Definice „Elektrochemicky aktivní látka vykazuje jistou elektrickou vodivost, která je úměrná koncentraci disociovaných látek, a tak lze tyto látky kvantitativně stanovit.“ je špatná (str. 25, první odstavec). Podmínkou elektrochemické aktivity látky není její elektrická vodivost. Může autorka tuto definici uvést na pravou míru?

- Kladné potenciály se označují znaménkem + u číselné hodnoty bez mezery (str. 25, kap. 3.1 a dále v celém textu).

- Zkratky u biosenzoru pro stanovení eugenolu (GCE/CRGO-ΒCD/ADA-SPE-AuNPs, str. 26, kap. 3.2) nejsou popsány v Seznamu zkratek.

- „rysku“ místo „risku“ (str. 30, kap. 4.3.1 a dále v textu).

- Autorka uvádí (str. 33, kap. 5.1.1), že oxidace anetholu probíhá bez přítomnosti protonů (schéma oxidace na Obr. 11), přitom v komentáři k záznamu č. 5 tvrdí „, že čím nižší pH, tím byl pík posunut k vyšším hodnotám potenciálu.“, což znamená, že elektrochemická oxidace by byla ovlivněna hodnotou pH elektrolytu. Na měřeních při různém pH je ale oxidační signál stále při potenciálu kolem 1,0 V, jeho intenzita pouze klesá se vzrůstajícím pH až skoro vymizí u pH 12 a objevuje se signál další oxidace. Může diplomantka tento rozpor vysvětlit?

- Do schéma elektrochemické oxidace eugenolu by bylo vhodné doplnit taky protony, které se reakce účastní (str. 35, kap. 5.1.2).

- Oxidační signál myristicinu je intenzivní při pH 4, sníží se při pH 6, ale opět prudce vzroste při pH 8 (str. 38, záznam 9). Je pro tento jev nějaké vysvětlení?

- Při jakém pH byla provedena měření u záznamů 10 a 11 (str. 39, kap. 5.1.4)? Vzhledem k faktu, že elektrochemická oxidace eugenolu a myristicinu je ovlivněna hodnotou pH roztoku, tento důležitý experimentální údaj zde chybí.

- V popiscích na str. 40, záznamy 12 a 13, by správně mělo být „Cyklická (square wave) voltametrie anetholu, eugenolu a myristicinu v roztocích vybraných kyselin“, nikoliv „Cyklická (square wave) voltametrie vybraných kyselin“. Neměří se kyseliny, ale aromatizující látky.

- Místo „návratnost metody“ by bylo lepší použít „výtěžnost metody“ (str. 47, kap. 5.2.4).

Závěrem konstatuji, že studentka Bc. Eliška Štumrová splnila zadání diplomové práce za předpokladu vysvětlení změny pracovní elektrody. Oceňuji prakticky kompletní zpracování daného tématu včetně validace navržené elektroanalytické metody a analýz praktických vzorků, což vzhledem k chaotické situaci v letošním turbulentním akademickém roce zaslouží pochvalu. Škoda jen, že zřejmě nezbylo dost času na důkladnější korekturu textu. Diplomovou práci s velmi zajímavým tématem doporučuji k obhajobě, vzhledem k některým formálním nedostatkům ji hodnotím stupněm

- B -

V Pardubicích, 20. srpna 2021				Ing. Radovan Metelka, Ph.D.