
Posudek vedoucího diplomové práce
	Jméno studenta:
	Bc. Filip Prakesch

	Téma práce:
	Aparatura pro měření vyzařovací charakteristiky antén pomocí UAV

	
	

	Cíl práce:
	1. Popis a analýza měření vyzařovacích charakteristik antén, parametry antén
2. Návrh a realizace aparatury pro měření vyzařovacích charakteristik aktivních elektronicky vychylovaných antén
3. Ověření navržené aparatury na základě reálných dat a jeho vyhodnocení


Slovní hodnocení:

	Naplnění cílů práce:

	Diplomová práce se zabývá návrhem systému pro měření vyzařovacích charakteristik antén ve vzdálené zóně s použitím bezpilotního prostředku kategorie mikro UAV.
V úvodní teoretické části autor přehledně shrnuje měřené parametry antén a teorii provozu UAV. Na teoretickou část navazuje popis a analýza vlivu chyb měření kombinující přehledně a účelně teoretický rozbor s analýzou důsledků pro navrhovaný systém. V dalších kapitolách se již autor věnuje návrhu postupu měření, návrhu měřicího systému, popisu měřených antén a návrhu programového vybavení pro provoz systému i vyhodnocení naměřených dat. Práce je ukončena vyhodnocením provedených měření a závěrem.
Autorovi se podařilo navrhnout a realizovat funkční systém pro měření antén využívající platformu kategorie mikro-UAV. Omezení navrženého a realizovaného sytému jsou dána použitou platformou (nosnost), použitým modulem SDR (frekvenční rozsah) a legislativou. Samotný návrh měřicího systému je modulární a může být dále rozvíjen či upraven dle potřeb budoucích uživatelů.
Navržený systém byl ověřen měřením reálné antény. Při měření (validaci konceptu a realizace) byly postupně odhaleny realizační chyby, které byly všechny odstraněny. Bohužel se nepodařilo odstranění některých chyb ověřit letovým úsilím s měřením antén, některá opatření byla ověřena pouze dílčím testem chování upraveného systému v laboratoři. Uvedený omezený rozsah verifikace nikterak nesnižuje kvalitu realizovaného díla a potenciál jeho dalšího rozvoje.
Cíle DP byly naplněny, vznikl měřicí systém schopný provádět měření anténních systémů ve vzdálené zóně. Systém je schopen kromě samotného měření parametrů antén vyhodnotit nebo s použitím opakovaných měření v různých vzdálenostech značně eliminovat vliv prostředí. Systém má i potenciál dalšího rozvoje pro hodnocení reálného chování složitých radiotechnických systémů přímo v provozu.
Autor dosáhl výše uvedených výsledků navzdory značné složitosti integrovaných subsystémů i multioborovosti potřebných kompetencí (návrh mechanické části, plánování misí, aerodynamika, antény, zpracování signálu, ...)

	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Diplomová práce je členěna do 10 kapitol. Jednotlivé kapitoly logicky pokrývají teoretická východiska, popis postupu řešení a výsledky práce. Stylistická i grafická úroveň práce je na dobré úrovni.

	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Výsledky DP lze využít pro realizaci systému pro měření antén ve vzdálené zóně včetně nereciprokých anténních systémů kategorie AESA.

	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	


Otázky k obhajobě (max. 2):
1. Jakým způsobem by bylo možné pomocí navrženého systému měřit zisk antén?
Doporučení práce k obhajobě: 

Navržený klasifikační stupeň: 
A - výborně
 Posudek vypracoval:
Jméno, tituly:        
Ing. Pavel Šedivý
Zaměstnavatel:
RETIA, a.s. Pardubice
V Pardubicích dne:
1. 9. 2023



Podpis:
