Oponentský posudek doc. Ing. Petra Česly, Ph.D. na diplomovou práci Bc. Michala Kašpara

Analýza těkavých látek v balzamikových octech

Cílem diplomové práce Bc. Michala Kašpara bylo nalézt optimální podmínky pro vzorkování těkavých látek k analýze plynovou chromatografií s využitím techniky mikroextrakce na tuhou fázi z parního prostoru a následně identifikovat obsahy těkavých organických látek ve vzorcích octů a provést jejich semikvantitativní stanovení. Diplomová práce je přiměřená svým rozsahem textu a množstvím provedených experimentů. V teoretické části se diplomant věnuje popisu historie, technologie výroby a analýzy octů, včetně charakterizace plynové chromatografie, detekce a extrakčních metod. Tato část diplomové práce je psána čtivou formou a obsahuje pouze malé množství překlepů. Drobnou výtku bych měl k umístění obrázku 1 až na str. 37, ikdyž je citován v textu již na str. 34 a dále k nepřesnému označení veličin v rovnicích (1) a (2), místo retenčních časů by měly být redukované retenční časy.

Experimentální část a část výsledků a diskuse přehledně dokumentuje provedené experimenty, postupy vyhodnocení dat a v přiměřené formě je diplomant diskutuje. Kladně hodnotím také uvedení dosažených výsledků analýz do kontextu s již publikovanými pracemi v druhé části diskuse. K provedeným experimentům, dosaženým výsledkům a jejich diskusi mám následující dotazy a komentáře:

- Jako hraniční podmínky optimalizace extrakce těkavých látek byla zvolena teplota 120 °C. Nedocházelo u této teploty k varu vzorků octů? Bod varu kyseliny octové je 118 °C.

- V experimentální části je uváděna v podmínkách GC analýz práce při konstantní lineární rychlosti toku mobilní fáze (str. 44), ovšem v následující tabulce na str. 45 je uveden konstantní objemový průtok helia.

- Na obr. 3, str. 49 začíná osa objemu roztoku NaCl přidávaného k extrahovanému vzorku na hodnotě -2 ml.

- Byly při známé struktuře látek, určené pomocí GC/MS, zohledněny při výpočtu relativního zastoupení těkavých organických látek zohledněny různé odezvy FID detektoru (str. 51 a dále)?

- U některých látek a vzorků je v tabulce 9 uveden relativní obsah větší, než 100 % (např. vzorek 9 pro 5-acetoxymethylfurfural, 2-methyl-1-butanol, isoamyl acetát).

- Mohou identifikované přítomné siloxany souviset s degradací stacionární fáze z kolony?

Závěrem mohu konstatovat, že výše uvedené drobné nedostatky nesnižují zásadním způsobem kvalitu předkládané diplomové práce a diplomant splnil zadání práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou

A

V Pardubicích dne 1. září 2020

doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.