Oponent: Ing. Lenka Vavrušová

    Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice

Posudek diplomové práce Bc. Evy Frýdové:

„ Možnosti využití techniky o-TOF-ICP-MS při prvkové analýze potravin“


Práce byla zaměřena na optimalizaci metody stanovení prvků metodou hmotnostní spektrometrie s buzením v plazmatu a ortogonálním urychlováním iontů ve složité matrici různých potravin.

Literární rešerše shrnuje dosavadní poznatky o rušivých vlivech při stanovení koncentrace jednotlivých prvků metodou ICP-MS. Na jejím konci jsou přehledně shrnuty dostupné publikace o použití této metody pro analýzu vzorků potravin. 

Experimentální část se věnuje přípravě vzorků pomocí mikrovlnné mineralizace a optimalizaci programu rozkladu který byl následně použit pro dané vzorky a referenční materiál. Dále je zde popsán použitý hmotnostní spektrometr, optický emisní spektrometr a zařízení pro podvarovou destilaci. 

V části předkládající výsledky je uveden nalezený optimální program pro mikrovlnný rozklad vzorků. Dále se věnuje eliminaci interferencí. Pro spektrální interference je snaha nalézt matematickou korekci a nespektrální interference byly kompenzovány přidáním vnitřních standardů.

Diplomová práce je napsána srozumitelně a výsledky jsou prezentovány přehledně.
K práci mám tyto připomínky:
1. Na str. 12 v odstavci 2.1 je velice neobratné vyjádření o nespektrálních interferencích.
2. V seznamu použitých zkratek a dále i v textu se objevuje označení „intenzita na dané hmotě“. Co je to za intenzitu? 

3. Tabulka 1.,2. a 3. mají velice nevhodnou formu, doporučila bych je k přepsání. Stejně tak rovnice na str. 22. 
4. Na str. 36 a dále v celém textu by bylo vhodné sjednotit označení použité metody (TOF-ICP-MS nebo ICP-o-TOFMS nebo o-TOF-ICP-MS).
5. V kapitole 2.4 je uveden pouze zlomek dostupné literatury o tomto tématu. 

6. Na str. 36 se vyskytuje pojem „inteligentní brána“, myslím si, že by bylo lepší termín smartgate nepřekládat a pracovat s anglickou verzí stejně jako v případě interface.

7. V kapitole 4.2 není z popisu práce jasné jaká byla koncentrace standardů ve sledované řadě s přidáním interferujících prvků. Podle popisu tedy nelze experiment zopakovat.

8. Na str. 46 a dále ve výsledkové části je na svislé ose uveden údaj „koncentrace (g/l)“. Čeho je to koncentrace? Nebylo by vhodnější udávat relativní údaj (např. poměr intenzit signálu) ?
9. Na str. 47 jsou uvedeny korekční rovnice pro stanovení některých prvků. V rešerši jsou uvedeny rovnice pro jiné prvky. Jaký je původ těchto rovnic?

10. V obr. 17 by bylo vhodnější jiné měřítko, takto některé grafy nemají žádnou vypovídací hodnotu. Grafům chybí popis os.

11. Tabulka 17.: Proč není měřena návratnost u vzorků vína, medu, mouky, vloček a brambor pro mangan, u vloček pro měď, u vína pro stroncium?

12. V seznamu literatury jsou citovány otevřené neoponované zdroje typu Wikipedie (8), (9) a (10). Pro diplomovou práci zdroj vyloženě nevhodný.
13. V seznamu literatury je u práce (14) uveden nesprávný autorský kolektiv.

Vzhledem k minimálnímu množství nedostatků mohu konstatovat, že Bc. Eva Frýdová splnila úkoly vyplývají ze zadání diplomové práce. Hodnotím známkou

V e l m i  d o b ř e
 Pardubicích, 22. května 2009 




Ing. Lenka Vavrušová

