Posudek vedoucího bakalářské práce

| Jméno studenta: | David Hybeš |  |
| --- | --- | --- |
| Téma práce: | Testovací teplotní komora |  |
| Splnění cílů práce |  |
| Cíle práce byly splněny. |  |
| Úplnost a komplexnost řešení, vlastní přínos, náročnost tématu |  |
| Práce postupně řeší všechny cíle zadání. Celková koncepce řešení je založena především na návrhu a řešení elektronického zařízení. Elektronické moduly, využité v konstrukčním řešení zařízení, jsou převážně dostupné, komerčně vyráběné moduly. Vlastním přínosem studenta je zejména návrh a realizace konstrukčního řešení elektronického zařízení, s požadavkem na komplexní řešení zadadaného cíle. Toto komplexní řešení jistě vyžadovalo poměrně široký záběr dovedností studenta. |  |
| Logická stavba práce |  |
| Logická stavba práce je na dobré úrovni. |  |
| Úroveň zpracování rešerše, výsledků a diskuse |  |
| Zpracování rešerše je na dobré úrovni. |  |
| Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň |  |
| Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň je na dobré úrovni. |  |
| Práce s literárními zdroji, úplnost a správnost citací |  |
| Student pracuje dobře s literárními zdroji, které příslušně cituje. |  |
| Další hodnocení a připomínky k práci, aktuálnost tématu, využitelnost v praxi |  |
| Práce svým zaměřením patří do kapitoly aktuálně zpracovávaných témat zaměřujících se na využití moderních technických prostředků automatizace. Celkové zpracování práce je na dobré úrovni. Využitelnost výsledků této práce v praxi, vzhledem k jejímu zaměření, je dobrá. Strukturované zpracování práce umožňuje její případné rozšíření a modifikaci vybraných částí konstrukčního řešení. Určitou připomínku mám k mechanickému návrhu zřízení, kde bych očekával jeho pečlivější zpracování. Další výhradu mám k použitému typu regulátoru teploty. Zde by bylo vhodné implementovat přímo regulátor typu PID, který by umožňoval přesnější regulací teploty uvnitř komory. |  |
| Vyjádření k výsledku kontroly původnosti práce |  |
| Práce vykazuje shodu s jinými dostupnými publikacemi do hodnoty 3%. Z tohoto pohledu lze předkládanou práci považovat za vlastní tvorbu studenta. |  |

Otázky k obhajobě (max 2):

- Umožňuje navržená ovládací aplikace zobrazení záznamu průběhu teplotního profilu testovacího procesu?

- Jakým způsobem se provádí připojení testovaných komponent na měřicí aparuturu?

Doporučení práce k obhajobě:

Navržený klasifikační stupeň:

# Posudek vypracoval:

Jméno, tituly:        	Libor Havlíček, Ing., Ph.D.
Zaměstnavatel:	Univerzita Pardubice, FEI

V Pardubicích dne:	31. 8. 2022

Podpis: