Oponentský posudek diplomové práce

Jméno a příjmení diplomanta: 	Bc. Radim Kyrcz

Název diplomové práce: 	Návrh regulačního obvodu se stavovým regulátorem

Jméno a příjmení oponenta: 	Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Cílem práce bylo teoreticky navrhnout a simulačně ověřit činnost stavových regulátorů pro řízení laboratorní soustavy motor – generátor. Soustava umožňuje propojit motor s generátorem pevnou nebo pružnou spojkou. Student při práci zvolil spojení pevnou spojkou. Součástí vytvořených regulačních algoritmů měly být estimátory úplného či redukovaného řádu. Cíl a struktura práce jsou popsány v úvodní části. První čtyři kapitoly jsou zaměřeny na teorii spojenou s řešenou problematikou. Zbylé dvě kapitoly popisují praktickou realizaci práce.

První kapitola je věnována popisu dynamických systémů. Druhá kapitola se zabývá problematikou stability. Problematika stavových estimátorů je popsána v kapitole třetí. Čtvrtá kapitola pak pojednává o stavové regulaci. Řízena soustava je představena v kapitole pět. V téže kapitole je popsán způsob jejího propojení s počítačem i identifikace parametrů přenosu této soustavy. Vlastnímu návrhu regulátorů se věnuje kapitola šestá.

Dle mého názoru je struktura práce poměrně dobře promyšlená. Z hlediska struktury mám výtku jen ke kapitole druhé, která je věnována stabilitě dynamických systémů. Problematika stability je v kontextu této práce důležitá, není však nutné ji popisovat tak široce. Obzvláště, když není tato problematika zohledněna v praktické části práce. Vhodnější by bylo začlenění její upravené podoby do prvé nebo čtvrté kapitoly.

Grafické zpracování práce je na dobré úrovni. Formální zpracování práce však již takovéto úrovně nedosahuje. Například v první kapitole, rovnice (1.4) a (1.7) představují stavový popis MIMO systému. Na doprovodném obrázku 3 je ovšem zobrazen SISO systém (za předpokladu, že tučná šipka odpovídá vektoru a tenká skalární veličině). Rovněž značení proměnných v obrázku neodpovídá značení použitému v rovnicích (x a derivace x mají být tučnou kurzivou a derivace značena tečkou). Obdobné výhrady mám i k rovnici (1.19) a obrázku 4.

Další výtka k formální úpravě spočívá v nedostatečně vysvětleném způsobu značení proměnných. Např. v soustavě rovnic (1.1) se objevují proměnné aij resp. bij, v rovnici (1.8) proměnná x(0), či v rovnici (4.12) proměnná R. Nikde však není vysvětleno, co tyto proměnné představují. Dále rovnice (4.15) nedává smysl. Před rovnicí (4.42) se objevuje zkratka KPK, která nikde není vysvětlena. Rovněž seznam značek není zdaleka úplný. Jako příklad lze uvést proměnné

Do kategorie připomínek k formální úpravě práce spadá i výtka ke grafům zachyceným na obrázcích 21-25, 27-31, 34-40 a 47. Značení proměnných v těchto obrázcích neodpovídá normě. MATLAB, ve kterém tyto grafy byly vytvořeny, přitom umožňuje přímé generování grafů plně odpovídajícím normě.

O něco závažnější prohřešky se týkají rovnice (1.7). V rovnici (1.5) je naznačeno, že soustava má n výstupů, přičemž n již bylo použito pro označení počtu stavů. Vhodnější by bylo použit jiné písmeno, např. k. Za předpokladu, že má soustava k výstupů, jsou rozměry matice C k x n, a ne 1 x n. Stejně tak rozměry matice D nejsou 1 x 1, ale k x m.

I přes uvedené připomínky, jsou kapitoly 1 až 3 pro čtenáře poměrně dobře zpracovány. Bohužel čtvrtá kapitola již takových kvalit nedosahuje. I když struktura této kapitoly je logicky dobře uspořádaná, je tato kapitola pro čtenáře nepřehledná. Jednotlivé metody jsou nedostatečně vysvětleny. Nejzářnějším příkladem je sekce 4.3. Tato sekce je strohá, nejsou v ní definovány všechny proměnné (např. N), a nejsou vysvětleny ani základní principy.

Bohužel zpracování praktické části také není provedeno precizně. Jak kapitola 5, tak i kapitola 6 jsou poměrně špatně čitelné. V textu se objevují zavádějící věty typu „Z dat na obr. 22 byl identifikován přenos, který byl na základě znalosti matematicko-fyzikální analýzy aproximován systémem druhého řádu“, nebo „Nejprve byla provedena simulace regulace na základě Ackermannovy formule (umístění pólů)“. Dále, analýza řízené soustavy se nachází až v podsekci 6.2.3, přenos této soustavy je však řešen již v sekci 5.3. V textu kapitoly 6 se objevují pojmy, které v práci nejsou vůbec vysvětleny (např. normální forma pozorovatelnosti a řiditelnosti), nebo jsou vysvětleny až v kapitole 6 (např. tvrdý a měkký regulátor). Všechny tyto pojmy měly být uvedeny v kapitole 4.

Jak již bylo zmíněno, kapitola 6 je věnována řízení laboratorního modelu za pomocí stavových regulátorů. Tato kapitola je tedy stěžejním bodem diplomové práce. Její provedení tomu však příliš neodpovídá. Text v celé této kapitole je strohý a obsahuje pouze konstatování faktů. Např. vzorkovací frekvence byla nastavena na hodnotu 0,025 s (viz podsekce 6.1.1), regulátor obsahuje tři složky… (viz podsekce 6.2.3). Nikde však není vysvětleno, proč byla použita zvolená nastavení a řešení. Rovněž zde chybí popis estimátorů, které student navrhl a použil při regulaci reálného zařízení.

Z předloženého textu je patrné, že student naplnil zadané cíle. Předložená text však obsahuje řadu formálních chyb. Navíc, stěžejní kapitoly, které jsou věnované popisu praktické části a prezentaci dosažených výsledků, jsou slabé. S přihlédnutím k  výše uvedenému výhradám, doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její ohodnocení stupněm dobře.

………………………………………

V Pardubicích dnech 4. 9. 2016	Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.