V Pardubicích dne 4.8. 2021

Posudek oponenta diplomové práce

Autor práce: Bc. Barbora Kuchlerová

Název práce:	Antioxidační vlastnosti jablek ošetřených osmo-dehydratací s přídavkem skořicového aldehydu.

Bc. Barbora Kuchlerová se v diplomové práci zabývá zpracováním jablek osmo-dehydratací a vlivem obsahu skořicového aldehydu na proces osmo-dehydratace a na antioxidační vlastnosti.

V teoretické části diplomantka popisuje látky s antioxidačními vlastnostmi a metody pro jejich stanovení. Tato část je velmi pěkně napsaná, avšak příliš obsáhlá. Vzhledem k tématu práce by se diplomantka měla soustředit především na látky obsažené v jablku, které ovlivňují jeho antioxidační vlastnosti a nepopisovat všechny antioxidanty. Tvrzení se často opakují několikrát což zbytečně prodlužuje text (např. na str. 40 je ve třech větách popsáno použití kyseliny při extrakci - stačila by jedna věta). V experimentální části jsou popsány podmínky a postupy stanovení, závěrem jsou diskutovány dosažené výsledky, které jsou doloženy obrázky a tabulkami. V práci postrádám kapitolu o statistickém zpracování experimentálních dat.

Diplomová práce je psána klasickým způsobem, s logickým členěním textu do jednotlivých kapitol. Ve výsledkové části jsou věty formulovány dosti neobratně, v některém případě bylo velmi obtížné sledovat text a pochopit co diplomantka chtěla říci. Co se týká formální stránky práce, vyskytuje se pouze malé množství překlepů, gramatických či typografických chyb (už/již, můžou/mohou, pumpa/čerpadlo, bezbarevných/bezbarvých atd.). Další připomínky jsou uvedeny níže.

Připomínky:

- PDA a DAD je to samé

- Str. 44 – „MF – kapalina, SF – pevná fáze nebo zakotvená kapalina.“ U kapalinové chromatografie se kapalná stacionární fáze využívá pouze u speciálního typu chromatografie – HILIC, jinak se výhradně využívají pevné stacionární fáze.

- Str. 45 – nesprávná formulace u vysokotlakého čerpadla – od čerpadla se nepožaduje tlak až do 100 MPa, ale čerpadlo musí odolávat vysokým tlakům, které se při čerpání mobilní fáze přes stacionární fázi vyvinou. Odolnost závisí na typu systémů, u nových UHPLC systémů to může být až 150 MPa.

- Str. 46 – místo UV detektor se používá spektrofotometrický detektor, UV a DAD jsou oba spektrofotometické detektory, měří se absorbance (liší se konstrukcí).

- Str. 56 – v experimentální části bych místo anglického „cinnamaldehyd“ volila spíše skořicový aldehyd.

- Str.57 – odkaz u tabulky není stejný jako v textu. Citace 110 by asi měla být u obrázku.

- Str. 59 – nikde není uvedeno jaká kolona byla použita pro separaci, pouze rozměr a že byla C18, je potřeba uvést název a výrobce.

- Při monitorování skořicového aldehydu a kyseliny skořicové mohla být použita stejná vlnová délka. Vzhledem k tomu, že jde o strukturně podobné sloučeniny rozdíl v absorbanci nebude tak veliký.

- Str. 61 – U HPLC byly oba standardní roztoky pro kalibraci připraveny stejným způsobem, proto se postup nemusí rozepisovat pro každý zvlášť a stačilo by napsat jiné koncentrační rozsahy.

- U grafů jsou popisky a osy šedou barvou, což je pro prezentaci výsledků nevhodné. Je lepší použít černou, lépe viditelnou, barvu.

- Tabulky v příloze nejsou dostatečně popsány. Není ihned patrné, co je v tabulkách a je složité se v nich orientovat. Stejně jako obrázky i tabulky by měly být samo vypovídající.

- Str. 66 a 69 - Nevhodná formulace u věty „čas s hodnotami AA (nebo TPC) nesouvisí“ – čas čeho? To se dozvíme až z další věty. Je potřeba se vyjadřovat jasně a srozumitelně.

- Zkratka CA použitá u obrázků 27,28,31 a 32– je vysvětlena až na str. 71 u obrázku 33 a není uvedena v seznamu zkratek

- Obr.33 a 34 – kalibrační rovnice a koeficient determinace pro zvětšenou část kalibračních závislostí je zbytečné uvádět. Jedná se pouze o zvětšenou část u nízkých koncentrací.

- Str. 71 – první odstavec – úplně nerozumím co tím diplomantka myslí. Již v teoretické části má diplomantka informaci, že během procesu osmo-dehydratace dochází k přechodu látek mezi materiálem a roztokem. Je tedy logické, že látky s antioxidačními vlastnostmi přechází z jablek do roztoku. Zvážila bych ještě proměření extraktů z jablek před osmo-dehydratací pro porovnání antioxidačních vlastností jablek před a po osmo-dehydrataci pro posouzení množství látek, které do roztoku přešly. Dále je nutné uvažovat, že vlivem vysoké teploty použité při procesu osmo-dehydratace může dojít i k degradaci látek nebo k chemickým změnám, které poté mohou celkovou antioxidační kapacitu značně ovlivňovat.

Otázky a náměty k diskuzi:

- Str. 45, obr. 14 – u takovéhoto zapojení se jedná o nízkotlaký nebo vysokotlaký systém?

- Str. 45 – „….některé separace se zvýšením teploty mohou zlepšit.“ Co znamená zlepšit?

- Str. 56 – není mi jasná příprava roztoků. S jakou přesností se navažoval skořicový aldehyd? Jak se odměřoval ethanol? Proč se roztoky zahřívaly na 75 °C? Je při této teplotě stabilní ten skořicový aldehyd? Nechápu následný výpočet množství vody? Nestačila by informace o hustotě?

- Str. 58 – celkem bylo 21 kádinek po 50 g, počítám že to muselo být asi 4-5 jablek. Dělala se nějak homogenizace vzorku? Variabilita ve vzorku by mohla ovlivňovat přesnost a správnost při stanovení.

- Str. 58 – zpracování vzorků po procesu osmo-dehydratace. Postup je celkem složitý, spoustu kroků sušení, mražení atd. Jedná se o nějaký publikovaný postup (není odkaz na literaturu) nebo jak byly voleny podmínky?

- Před HPLC analýzou nebyl vzorek přefiltrován? Pouze se centrifugoval?

- Víte jaký byl na koloně tlak při průtoku 0,5 ml/min? U použité kolony bych čekala použití menšího průtoku pro účinnou separaci. Jednalo se o porézní nebo povrchově porézní částice?

- Str. 62 – obr. 19 a 20 – Proč byl jako nejvhodnější extrakční rozpouštědlo vybrán metanol a acetonitril, když z obrázku je patrné, že u acetonitrilu byla pozorována nejhorší extrakční účinnost a lepších výsledků bylo dosaženo u 50% roztoků. U vody a etanolu byly pozorovány lepší výsledky než u acetonitrilu. Uvažovalo se, jak změní koncentraci extrakčního rozpouštědla voda obsažená v čerstvém jablku? Optimalizace se prováděla u čerstvého jablka, zatímco extrakce vzorku u vysušeného jablka.

- Proč byla optimalizace DPPH provedena na cukerném roztoku, a ne u extraktu z jablek? Skořicový aldehyd není silný antioxidant, a tedy cukerný roztok s přídavkem pouze tohoto aldehydu nebude téměř vůbec zhášet radikál. S tím souvisí i chyba stanovení, která je pod 10 % inhibice velká, a proto u roztoků s nízkou koncentrací aldehydu byla pozorována nižší inhibice než u roztoku bez aldehydu. Dle mého názoru jde pouze o chybu měření. Stejně je tomu i u TPC metody.

- Obrázky 27,28,31,32, příloha II/1 a II/2 jsou špatně diskutované. Není jasně patrné, co z nich vyčíst. Jsou popisky os v pořádku? Odchylky byly všude stejné? Prosím o vysvětlení.

- Obr. 35 – rovněž nerozumím diskuzi u obrázku. Jak lze pozorovat, že přídavek skořicového aldehydu se projevil až při koncentraci 0,05% a u roztoků s nižším obsahem byl jeho obsah srovnatelný s kontrolními roztoky. Jak to diplomantka myslela? Stejně je tomu u obrázku 36.

I přes uvedené připomínky splnila Barbora Kuchlerová zadání diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě a na základě výše uvedených skutečností ji hodnotím

C.

doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.