Oponentský posudek doc. Ing. Petra Česly, Ph.D. na diplomovou práci Bc. Yasmin Kadyrbekové
Derivatizace vybraných tříd lipidů a jejich identifikace pomocí RP-UHPLC/MS/MS metody v lidské plazmě
Zadáním diplomové práce bylo optimalizovat derivatizační postup pomocí 3‑(chlorosulfonyl)benzoové kyseliny v prostředí pyridinu s následnou analýzou pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Diplomová práce je psána v anglickém jazyce, jak teoretická, tak i praktická, tedy experimentální část práce svědčí o dobré orientaci diplomantky ve studované problematice. Práce je psána stručným, ale přehledným způsobem, bez většího množství překlepů a nejasných formulací. V některých pasážích se objevují nejednoznačné nebo nepřesně použité termíny, pravděpodobně díky zpětnému překladu českých textů do angličtiny (str. 23 „ion cyclotron analyzer resonance“; str. 31 „flow divider“; str. 54 „nebule gas“ atd.). Přesto jde o srozumitelné a ucelené dílo. K formálnímu obsahu práce mám následující připomínky:

· Při použití deprivatizace bych v práci očekával schéma chemické reakce, nebo alespoň uvedení jaké produkty reakce poskytuje.

· Na str. 31 v prvním odstavci, poslední věta - jak souvisí uváděné průměrování spekter s integrací píků (uvedeno v závorce)?
· Str. 50, poslední věta v kapitole 3.7 je nejasná.
· U grafů ploch píků (Str. 52 a dále) je bez vysvětlení uváděna jednotka a.u.

Do diskuse při obhajobě diplomové práce bych rád vznesl následující dotazy:

· Str. 50 a příloha C – byly optimalizovány hodnoty deklasteračního potenciálu (DP) a kolizní energie (CE). Byla také optimalizována hodnota výstupního potenciálu kolizní cely (CXP)?

· Při optimalizaci profilu gradientu byla použita (dle tabulky 1 na str. 55) minutová ekvilibrace kolony na konci gradientu. Byla tato doba dostatečná pro ustálení podmínek před další analýzou?
· Optimalizace poměru pyridinu a derivatizačního činidla (str. 56, tabulka 3) vedla k nejvyšším odezvám pro hraniční poměr 6:1. Byly testovány také vyšší poměry?
· Použitá metoda postupné optimalizace podmínek derivatizace (molární poměr činidla a pyridinu, koncentrace, reakční doba, teplota) nemusí vést vždy k dosažení optimálních podmínek. Byla uvažována také metoda návrhu experimentu (Design of Experiment) s analýzou odezvové plochy (Response Surface Methodology)?
Závěrem konstatuji, že diplomantka dle mého názoru splnila zadání diplomové práce, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
B

V Pardubicích dne 30. května 2023




doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
