Posudek vedoucího bakalářské práce

| Jméno studenta: | Dominik Janďourek |  |
| --- | --- | --- |
| Téma práce: | Digitální měřicí jednotka |  |
| Splnění cílů práce |  |
| Cíle práce byly splněny. |  |
| Úplnost a komplexnost řešení, vlastní přínos, náročnost tématu |  |
| Práce postupně řeší všechny cíle zadání. Celková koncepce řešení je založena především na návrhu a řešení elektronického zařízení. Hardwarové řešení a elektronické moduly, využité v konstrukčním řešení zařízení, jsou převážně komerčními výrobky. Přínosem studenta je zejména vlastní návrh a realizace konstrukčního řešení elektronického přístroje zadaných technických specifikací, s požadavkem na komplexní řešení zadaného cíle. Toto komplexní řešení jistě vyžadovalo od studenta prokázání poměrně širokého záběru jeho dovedností. |  |
| Logická stavba práce |  |
| Logická stavba práce je na dobré úrovni. |  |
| Úroveň zpracování rešerše, výsledků a diskuse |  |
| Zpracování rešerše je na dobré úrovni. |  |
| Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň |  |
| Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň je na dobré úrovni. |  |
| Práce s literárními zdroji, úplnost a správnost citací |  |
| Student pracuje dobře s literárními zdroji, které příslušně cituje. |  |
| Další hodnocení a připomínky k práci, aktuálnost tématu, využitelnost v praxi |  |
| Práce svým zaměřením patří do kapitoly aktuálně zpracovávaných témat zaměřujících se na využití moderních technických prostředků automatizace. Celkové zpracování práce je na dobré úrovni. Využitelnost výsledků této práce v praxi, vzhledem k jejímu zaměření, je velmi dobrá. Strukturované zpracování práce umožňuje její případné rozšíření a modifikaci vybraných částí konstrukčního řešení. Text práce obsahuje několik pravopisných chyb, které by jistě bylo možno, důkladnější kontrolou výsledného textu, eliminovat. Také by bylo jistě vhodné vložit do datových příloh práce zdrojové soubory z použitého návrhového software při řešení úlohy (např. Arduino IDE, 3D návrhového software skříně jednotky atp.) |  |
| Vyjádření k výsledku kontroly původnosti práce |  |
| Práce vykazuje shodu s jinými dostupnými publikacemi do hodnoty 5%. Z tohoto pohledu lze předkládanou práci považovat za vlastní tvorbu studenta. |  |

Otázky k obhajobě (max 2):

- V jakém maximálním rozsahu lze realizovat měření polohy a úhlu?

- Jakým způsobem je realizováno ošetření zákmitu kontaktů, při použití mechanického rotačního inkrementálního snímače?

Doporučení práce k obhajobě:

Navržený klasifikační stupeň:

# Posudek vypracoval:

Jméno, tituly:        	Libor Havlíček, Ing., Ph.D.
Zaměstnavatel:	Univerzita Pardubice, FEI

V Pardubicích dne:	25. 5. 2023

Podpis: