Posudek vedoucího bakalářské práce

| Jméno studenta: | Michal Fišar |
| --- | --- |
| Téma práce: | Výukový vizualizační model technologického procesu |
| Cíl práce: | Navrhnout a realizovat výukový model vybraného technologického procesu. Základem řídicího systému bude mikropočítač fy Atmel, řady ATmega. Ovládání modelu bude umožněno buď autonomě, přímo mikropočítačem řídicí jednotky, nebo nadřazeným řídicím systémem - PLC automatem. Komunikace řídicí jednotky s nadřazeným řídicím systémem bude realizována zvoleným typem komunikačního rozhraní, např. rozhraním USB a galvanicky oddělenými signály pro připojení PLC automatu. Součástí práce bude kompletní výrobní dokumentace navrženého zařízení. |

Slovní hodnocení:

Naplnění cílů práce:

Hlavní cíle práce byly splněny.

Logická stavba a stylistická úroveň práce:

Logická stavba a stylistická úroveň práce jsou na dobré úrovni.

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

Výsledky řešení jednotlivých etap návrhu jsou velmi dobře využitelné v praxi.

Případné další hodnocení (připomínky k práci):

Práce dává dobrý přehled o řešené problematice, přesto by bylo vhodné uvést u některých kapitol podrobnější popis řešené problematiky. Řesení galvanického oddělení I/O obvodů je navrženo a realizováno pouze pro výstupní obvody modelu (a to pouze částečně), což by, při použití v reálném provozu zařízení bylo nedostatečné. V práci též chybí jakékoliv ucelené grafické vyobrazení rozhraní pro připojení řídicího systému, např. PLC automatu. Taktéž chybí popis řešení a použití komunikace navrženého a realizovaného zařízení s nadřazeným řídicím systémem přes rozhraní USB. Předložený uživatelský návod je velmi stručný, což by mohlo být problematické při praktickém využití navrženého zařízení.

Otázky k obhajobě (max 2):

- Jakým způsobem je řešeno galvanické odddělní I/O obvodů modelu?

- Jakým způsobem je řešena napěťová kompatibilita I/O obvodů modelu s I/O obvody PLC automatu?

Doporučení práce k obhajobě:

Navržený klasifikační stupeň:

# Posudek vypracoval:

Jméno, tituly:        	Libor Havlíček, Ing., Ph.D.
Zaměstnavatel:	Univerzita Pardubice

V Pardubicích dne:	23. 12. 2016			Podpis: